山东省戴庄医院贝克曼AU5800生化分析仪年度保养服务项目（二次）议价采购邀请函

各供应商：

山东省戴庄医院贝克曼AU5800生化分析仪年度保养服务项目（二次）经医院研究批准，现采用议价采购的方式选择成交供应商，欢迎各供应商参与本采购项目。

一、项目基本信息

1、项目编号：ZB-YJCG-2024-006

2、项目名称：山东省戴庄医院贝克曼AU5800生化分析仪年度保养服务项目（二次）

3、预算金额：24000元

4、项目概况：为医院1台贝克曼AU5800生化分析仪提供本年度保养服务，具体要求详见第四部分。

二、供应商资格要求

1、在中国境内注册，具有独立法人资格，具备提供相关服务能力的供应商；

2、供应商必须具备的资格：

（1）营业执照，（2）年度保养服务过程中所需耗材的供应商、生产厂家相关资质材料，（3）可以证明自身能够完全响应本项目的其他资质材料。。

以上资料需提供加盖公章的扫描件。

3、报价时需提供供应商代表身份证明材料（如法定代表人授权委托书等），材料可为加盖公章的扫描件。

三、付款方式

供应商根据要求完成年度保养服务内容后提供维保记录及发票，院方在收到发票三个月内一次性付清发票对应金额。实际以合同内条款为准。

四、技术标准和要求

1、为医院1台贝克曼AU5800生化分析仪提供本年度保养服务1次。

2、服务内容：

（1）对设备进行整体保养维护1次。

（2）对设备内部纯水滤芯、注射器以及搅拌棒等易损件进行更换（必须使用全新产品）。

（3）根据医院要求，完成年度保养服务后出具报告。

五、报价时间及方式

1、报价时间：2024年3月20日至 2024年3月22日17:00。

2、报价方式：有意参与本次议价采购的供应商，请将以下资料原件（或加盖证件提供单位公章的复印件）扫描件按顺序排列加盖公章（要求图片清晰可辨）制作为PDF文档，发送至sdsdzyysbk@163.com邮箱，并注明单位名称、联系人、联系电话、项目编号。

（1）报价一览表；

（2）公告及议价邀请函要求提供的供应商资质材料；

（3）供应商认为需要提供的其他材料。

注:供应商要对资料的真实性负责，若有弄虚作假行为，一经查实，将取消项目参与资格。

山东省戴庄医院

2024年3月20日

附件：《报价一览表》

附件：

报价一览表

供应商：                 （章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）联系方式：

报价单位：人民币元

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 | 小写： 元 大写： |  |  |  |
| 服务项目 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 报价 |
| 质保期限 |  |  |  |  |
| 优惠条件及 售后服务承诺 |  |  |  |  |
| 对本次议价的响应程度 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

特别说明：

服务地点：山东省戴庄医院

合同签订后    日历天内提供服务

年   月   日