山东省戴庄医院20种消杀用品采购项目（二次）议价采购邀请函

各供应商：

山东省戴庄医院20种消杀用品采购项目（二次）经医院研究批准，现采用议价采购的方式选择成交供应商，欢迎各供应商参与本采购项目。

一、项目基本信息

1、项目名称：山东省戴庄医院20种消杀用品采购项目（二次）

2、项目编号：ZB-YJCG-2024-014

3、包组划分：20个包

4、项目概况：采购本年度院内常规使用的20种消杀用品。具体信息详见第四部分。

5、资金来源：自筹资金。

二、供应商资格要求

1、在中国境内注册，具有独立法人资格，具备提供货物能力的供应商；

2、供应商必须具备的资格：

生产商应具备：（1）营业执照，（2）医疗器械生产许可证（如供应产品为第一类医疗器械应提供第一类医疗器械生产备案凭证，非医疗器械无需提供），如产品为非医疗器械则提供合法生产产品的必需资质，（3）医疗器械注册证（第一类医疗器械提供医疗器械备案信息表，非医疗器械无需提供），（4）可证明自身具备本项目所需资质能力的其他材料。如产品为消杀产品，应具备（1）营业执照，（2）消毒产品生产企业卫生许可证，（3）消毒产品卫生安全评价报告。

代理商应具备：（1）营业执照，（2）医疗器械经营许可证（如供应产品为第二类医疗器械应提供第二类医疗器械经营备案凭证，非医疗器械无需提供），如产品为非医疗器械则提供合法经营的必需资质，（3）医疗器械注册证（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表，非医疗器械无需提供），（4）可证明自身具备本项目所需资质能力的其他材料。

以上资料需提供加盖公章的扫描件，如存在代理商，则由代理商提供加盖代理商公章的生产商资质复印件的扫描件。

3、供应商在本公告发布之日起前三年内无不良信用记录。

4、报价时需提供供应商代表身份证明材料（如法人代表证明或法定代表人授权委托书等），材料可为加盖公章的扫描件。

三、付款方式

本项目无预付款。供应商按采购人实际需求分批供货，分批付款。货到验收合格后，在产品无质量问题、证照问题、价格问题和其他纠纷的情况下，采购人自收到供应商出具的该批货物同等金额的正规发票之日起三个月内无息付清本批次货款。（具体付款方式以合同签订为准）。

四、技术标准及要求

（一）分包、采购目录及技术要求

| 包号 | 品名 | 产品技术标准及要求 | 单位 | 参考单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 3%过氧化氢 | 100ml | 瓶 | 0.7 |
| 002 | 3%过氧化氢 | 500ml | 瓶 | 1.6 |
| 003 | 121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 200片/盒 | 个 | 35 |
| 004 | 84消毒液 | 500g/瓶 | 瓶 | 1.3 |
| 005 | 含氯消毒剂浓度试纸 | 开启后可自封 | 本 | 2.8 |
| 006 | 免洗手消毒凝胶 | 约248ml，主要有效成分为乙醇（需提供样品） | 瓶 | 7.5 |
| 007 | 抗菌洗手液 | 500ml（产品表面应可填写开启日期、失效日期，应标注开启后有效时限，需提供样品） | 瓶 | 6.5 |
| 008 | 碘伏消毒液 | 100ml（产品表面应可填写开启日期、失效日期，应标注开启后有效时限） | 瓶 | 1.3 |
| 009 | 医用消毒湿巾 | 主要有效成分为双链季铵盐（产品表面应可填写开启日期、失效日期，应标注开启后有效时限，需提供样品） | 片 | 0.2 |
| 010 | 医用消毒湿巾 | 主要有效成分为乙醇（产品表面应可填写开启日期、失效日期，应标注开启后有效时限，需提供样品） | 片 | 0.2 |
| 011 | 复合碘消毒液 | 60ml，主要成本包含碘、乙醇（产品表面应可填写开启日期、失效日期，应标注开启后有效时限，需提供样品） | 瓶 | 2.25 |
| 012 | 手消毒液 | 约100ml，便携（产品表面应可填写开启日期、失效日期，应标注开启后有效时限，需提供样品） | 瓶 | 7.5 |
| 013 | 手消毒凝胶 | 约60ml,含可伸缩挂钩（产品表面应可填写开启日期、失效日期，应标注开启后有效时限，需提供样品） | 支 | 8.3 |
| 014 | 压力蒸汽灭菌标准生物测试包 | 参考山东新华产品 | 个 | 40 |
| 015 | 中性多酶清洗液 | 2.5L | 桶 | 295 |
| 016 | 医用酒精 | 75% 100ml | 瓶 | 1.15 |
| 017 | 紫外线灯管 | 30w，与医院现有灯车适配 | 支 | 18 |
| 018 | 紫外线强度指示卡 | 参考北京四环产品 | 盒 | 1.05 |
| 019 | 紫外线消毒车 | 双灯头 | 台 | 255 |
| 020 | 消毒片 | 每片应可兑1000ml清水（需提供样品） | 片 | 0.07 |

注：除技术与标准内特殊说明外，列表内“参考单价”仅供报价参考，不作为最高限价要求。最终采购金额根据本年度实际用量结算。

（二）项目总体要求

1、供应商可根据自身实际情况，对各包进行单独或组合响应。供应商应根据要求填写报价一览表，本项目仅需制作一份电子版响应文件。

2、由于本项目分包较多，采购人通过议价流程确定中选供应商后，会根据实际中选情况将同一供应商的部分分包合并签订合同（即一份合同可能包含同一供应商的多个中选分包）。

3、为提高耗材及试剂管理的信息化水平，采购人后续拟建立中选产品的信息档案。中选供应商应积极配合采购人的产品信息采集及录入工作。

4、如产品在正常使用过程中出现问题，供应商应积极配合采购人查找原因，并根据实际情况进行退换货、寻找可替代产品等处理。

五、报名时间及方式

1、报价时间：2024年4月22日至2024年4月24日17:00。

2、报价方式：网上报价，过期不予受理。已参与报价的供应商无需再次报价。

供应商单位请将以下资料原件（或加盖证件提供单位公章的复印件）扫描件按顺序排列加盖公章（要求图片清晰可辨）制作为PDF文档，发送至sdsdzyysbk@163.com邮箱，并注明单位名称、联系人、联系电话、项目编号。

（1）报价一览表（除报价文件内报价一览表外，Excel版报价一览表作为单独文件一并提交）；

（2）公告及议价邀请函要求提供的供应商资质材料、产品资料等；

（3）供应商认为需要提供的其他材料。

注:供应商要对资料的真实性负责，若有弄虚作假行为，一经查实，将取消项目参与资格。

六、样品提交时间及方式

1、样品提交时间：自采购公告发布之日起5个工作日内。

2、样品提交地点：山东省戴庄医院医疗设备部（3号楼106室）。

3、样品包装要求：密封包装，包装外部标识参照附件2格式制作。各分包样品应单独粘贴标识注明供应商名称。

4、样品可于中选结果公示期结束后三日内自行取回（中选样品除外），逾期由采购人自行处理。

山东省戴庄医院

2024年4月22日

附件1：《报价一览表》

附件2：《样品密封格式》

附件1：

报价一览表

供应商：                 （章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）联系方式：

报价日期：      年   月   日

注：请不要改变本表格排列顺序，不参与的项目不要填写任何内容，也不要删除。同时应填写提交电子版报价一览表（Excel文件）。

| 包号 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 参考单价（元） | 生产厂家 | 报价（单价，元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 3%过氧化氢 |  | 瓶 | 0.7 |  |  |  |
| 002 | 3%过氧化氢 |  | 瓶 | 1.6 |  |  |  |
| 003 | 121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 |  | 个 | 35 |  |  |  |
| 004 | 84消毒液 |  | 瓶 | 1.3 |  |  |  |
| 005 | 含氯消毒剂浓度试纸 |  | 本 | 2.8 |  |  |  |
| 006 | 免洗手消毒凝胶 |  | 瓶 | 7.5 |  |  |  |
| 007 | 抗菌洗手液 |  | 瓶 | 6.5 |  |  |  |
| 008 | 碘伏消毒液 |  | 瓶 | 1.3 |  |  |  |
| 009 | 医用消毒湿巾 |  | 片 | 0.2 |  |  |  |
| 010 | 医用消毒湿巾 |  | 片 | 0.2 |  |  |  |
| 011 | 复合碘消毒液 |  | 瓶 | 2.25 |  |  |  |
| 012 | 手消毒液 |  | 瓶 | 7.5 |  |  |  |
| 013 | 手消毒凝胶 |  | 支 | 8.3 |  |  |  |
| 014 | 压力蒸汽灭菌标准生物测试包 |  | 个 | 40 |  |  |  |
| 015 | 中性多酶清洗液 |  | 桶 | 295 |  |  |  |
| 016 | 医用酒精 |  | 瓶 | 1.15 |  |  |  |
| 017 | 紫外线灯管 |  | 支 | 18 |  |  |  |
| 018 | 紫外线强度指示卡 |  | 盒 | 1.05 |  |  |  |
| 019 | 紫外线消毒车 |  | 台 | 255 |  |  |  |
| 020 | 消毒片 |  | 片 | 0.07 |  |  |  |

附件2：

样品密封格式

项目编号： 项目名称： 供应商名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真：

样品目录

| 项目编号 | 样品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |