山东省戴庄医院移动PDA采购项目议价文件

山东省戴庄医院移动PDA采购项目经医院研究批准，现采用议价采购的方式选择成交供应商，欢迎各供应商参与本采购项目。

一、项目基本信息

1、项目名称：山东省戴庄医院移动PDA采购项目

2、项目编号：XXB-YJCG-2024-02

3、包组划分：1个包

4、预算金额：67550元

5、资金来源：自筹资金

二、供应商资格要求

1、在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人或其他组织；

2、供应商必须具备的资格：

2.1生产商须具有有效的三合一营业执照、法人授权委托书、委托代理人身份证。

2.2代理商须具有有效的三合一营业执照、法人授权委托书、委托代理人身份证。

3、供应商在本公告发布之日起前三年内无不良信用记录。

三、项目技术标准及要求

1、产品技术参数

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PDA | 处理器：≥8核处理器，频率≥2.3GHZ；内存容量：≥4GB RAM，≥64GB ROM；续航能力：可充电的锂离子电池，容量≥4500mAh；材质：采用塑胶外壳抑菌材料，抗菌率≥99%，符合GB21551.2-2010标准。电池一体化：电池采用一体化设计，不可拆卸；按键：电源键，扫描键（左右），手电筒键，主页键，快捷功能键；屏幕：≥5英寸，电容多点触控，2.5D圆弧技术；分辨率：≥1920 x1080；摄像头：≥1300万像素，自动对焦摄像头；隐蔽取证：摄像头位于设备顶部，与扫描头在同一位置，取证方便、隐蔽；手电筒：双手电筒设置，分别方便护士察看病人瞳孔和夜间查房；在关机状态下也可以正常使用瞳孔手电筒。其中瞳孔手电为独立物理按键控制；查房手电为软件控制；无线广域网：支持4G全网通；支持802.11a/b/g/n/ac/ax协议，支持wifi6；蓝牙：≥Bluetooth 5.3；操作系统：Android8.1或以上医疗操作系统；个性化桌面：通过扫描二维码快速实现个性化桌面设置，满足不同的应用场景要求。一键启动：设备具有一键启动功能，用户可自由设置相关软件的一键启动；安规检测：投标产品通过GB9706安规检测；医用电气安全：投标产品通过YY9706医用电气安全检测；防护等级：≥IP67； | 16 | 台 |  |
| PDA皮套 | 原在用联新/Nr510 | 10 | 个 |  |

2、供货及安装

自合同签订之日起10日内，成交供应商必须将采购人所需的设备送达采购人指定地点并安装完毕。所投产品安装调试完成，验收合格后，供应商技术人员对使用方操作人员进行培训，能撑握操作方法和系统设置后方可离去。

3、报价方式

各供应商应根据本次采购的具体需求，合理填报价格（所有价格均采用二次性报价，提交后不得更改，评价采取在满足本议价文件相关资质、技术、服务要求的前提下最低价成交）

4、付款方式

产品供货完成，经验收合格后无违约责任付合同总金额的95%，余款在质保期满后无质量问题一次性无息付清，付款时供应商需开具同等金额正规发票。

5、其他要求

5.1移动PDA质保期3年以上，PDA皮套质保期1年以上。

5.2投标人必须提供用户所在地的售后服务。

四、报名时间及方式

1、报名时间：2024年8月6日至 2024年8月8日。

2、报名方式：网上报名，过期不予受理。

供应商单位请将以下资料原件（或加盖证件提供单位公章的复印件）扫描件按顺序排列加盖公章（要求图片清晰可辨）制作为PDF文档，发送至dzyyzbb@163.com邮箱，并注明单位名称、联系人、联系电话、项目编号。

（1）法定代表人证明或法人授权委托书原件（详细注明授权范围及被授权人权限范围）及委托代理人身份证原件；

（2）营业执照原件或复印件加盖公章；

（3）报价一览表（加盖公章）；

（4）供应商认为需要提供的其他材料。

注:供应商要对资料的真实性负责，若有弄虚作假行为，一经查实，将取消项目参与资格。

3、议价方式：本项目采取现场议价，议价时请携带纸质版的上述资料，一并装入密封袋并在封口处加盖单位公章。

4、议价时间：另行通知。

5、议价地点：另行通知。

山东省戴庄医院

2024年8月6日

附件：《报价一览表》

附件：

报价一览表

供应商：                 （章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）联系方式：

报价单位：人民币元

| 项目名称 | 山东省戴庄医院移动PDA采购项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 | 小写： 元 大写： |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 型号 | 数量 | 报价 |
| 1 | PDA |  | 16 |  |
| 2 | 原PDA皮套 |  | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 供货安装期 |  |  |  |  |
| 质保期限 |  |  |  |  |
| 质保期外的维保费用 |  |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |  |
| 技术支撑及承诺 |  |  |  |  |
| 对本次议价的响应程度 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

年   月   日