山东省戴庄医院生物样本库迁移及升级服务项目

议价采购文件

山东省戴庄医院生物样本库迁移及升级服务项目经医院研究批准，现采用议价采购的方式选择成交供应商，欢迎各供应商参与本采购项目。

一、项目基本信息

1、项目名称：山东省戴庄医院生物样本库迁移及升级服务项目

2、项目编号：ZB-YJCG-2024-036

3、包组划分：1个包

4、项目概况：原使用的生物样本库系统的迁移及升级，具体要求详见第四部分。

5、预算金额：37000元

6、资金来源：自筹资金

二、供应商资格要求

1、在中国境内注册，能独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人，能够满足本项目要求，具备提供货物能力。

2、供应商必须具备的资格：

生产商应具备：

（1）营业执照。

（2）合法合规生产本项目所需产品的必需资质。第一类医疗器械具备医疗器械生产备案凭证（如有附表，须提供附表），第二、三类医疗器械具备医疗器械生产许可证（如有附表，须提供附表）。其他种类产品根据相关法律要求执行。

（3）合法合规经营本项目所需产品的必需资质。医疗器械注册人、备案人在住所或者生产地址外销售其注册、备案的医疗器械，第二类医疗器械（除《免于经营备案的第二类医疗器械产品目录》产品外）具备医疗器械经营备案凭证，第三类医疗器械具备医疗器械经营许可证。其他种类产品根据相关法律要求执行。

（4）证明产品安全、有效的文件。第一类医疗器械具备有效的备案证明（如有附表，须提供附表），第二、三类医疗器械具备有效的注册证（如有附表，须提供附表）。其他种类产品根据相关法律要求执行。

（5）可证明自身具备本项目所需资质能力的其他材料。

代理商应具备：

（1）营业执照。

（2）合法合规经营本项目所需产品的必需资质。第二类医疗器械（除《免于经营备案的第二类医疗器械产品目录》产品外）具备医疗器械经营备案凭证，第三类医疗器械具备医疗器械经营许可证。其他种类产品根据相关法律要求执行。

（3）证明产品安全、有效的文件。第一类医疗器械具备有效的备案证明（如有附表，须提供附表），第二、三类医疗器械具备有效的注册证（如有附表，须提供附表）。其他种类产品根据相关法律要求执行。

（4）可证明自身具备本项目所需资质能力的其他材料。

以上资料需提供加盖公章的扫描件，如存在代理商，则由代理商提供加盖代理商公章的生产商资质复印件的扫描件。

3、供应商在本公告发布之日起前三年内无不良信用记录，提供 “信用中国”“信用山东”及 “中国政府采购网”查询等相关证明材料。

三、报名、议价时间及方式

1、报名时间：2024年10月16日至2024年10月18日下午16：00。

2、报名方式：网上报名，过期不予受理。

供应商单位请将以下资料原件（或加盖证件提供单位公章的复印件）扫描件按顺序排列加盖公章（要求图片清晰可辨）制作为PDF文档，发送至dzyyzbb@163.com邮箱，并注明单位名称、联系人、联系电话、项目编号。

（1）营业执照；

（2）原系统厂家（海尔）授权书；

（3）法定代表人证明或法人授权委托书原件（详细注明授权范围及被授权人权限范围）及委托代理人身份证原件；

（4）公告及议价文件要求提供的其他供应商资质材料；

（5）供应商认为需要提供的其他材料。

注:供应商要对资料的真实性负责，若有弄虚作假行为，一经查实，将取消项目参与资格。

3、议价时间：2024年10月21日上午9：00。

4、议价地点：山东省戴庄医院办公楼4层3号会议室。

5、携带材料：本项目采取现场议价，议价时请携带纸质版的以下资料，一并装入密封袋并在封口处加盖单位公章。

（1）营业执照原件或复印件加盖公章；

（2）原系统厂家（海尔）授权书原件或复印件加盖公章；

（3）法定代表人证明或法人授权委托书原件（详细注明授权范围及被授权人权限范围）及委托代理人身份证原件；

（4）公告及议价文件要求提供的其他供应商资质材料；

（5）报价一览表；

（6）供应商认为需要提供的其他材料。

注:供应商要对资料的真实性负责，若有弄虚作假行为，一经查实，将取消项目参与资格。

四、项目标准及要求

（一）技术标准及要求

生物样本库迁移及升级项目，需要原系统厂家（海尔）授权以及工程师现场支持升级迁移。从技术层面和业务应用层面都需要进行升级。具体升级要求如下：

1  系统升级

1.1	技术功能升级参数：

系统架构：B/S架构，用户不必安装客户端，可以在同一网段内通过浏览器登录账户访问和操作系统。对于浏览器兼容性至少包含：chrome最新稳定版本。

系统不限制注册账户数量。可通过部门设定对样本库人员进行分级管理。同时通过权限管理在数据层隔离不同部门之间的数据。

数据库：支持MySQL数据库。

系统具备进行修改和二次开发的条件。

不限制管理设备数、不限制管理样本数、不限制用户数和客户端访问数。

依托ISO20387生物样本库质量和能力认可准则开发，符合人类遗传管理条例等要求。

1.2	业务应用升级参数

1.2.1	项目管理

1.	项目类型，支持区分项目类别及研究方向。

2.	系统支持自定义项目审批流，项目立项可由线下转为线上。

3.	项目支持批量添加项目成员，方便后续项目组人员维护。

4.	项目列表支持设置表头，可以根据当前账号设置表头展示字段。

5.	设计项目收集的样本类型、临床及实验室信息。项目支持添加项目字段，不同的项目可以设定不同的信息，用于区分和个性化设置。

6.	项目数据公开权限，支持设置样本数据本部门人员及项目成员可见、仅项目成员可见、仅项目所属部门项目成员可见三种方式选择。

1.2.2	样本源管理

1.	系统支持以不同类型对样本源进行信息分类；

2.	能够单个/批量创建样本源，支持样本源信息的修改、删除、查看。并结合条形码管理模块打印样本源标签，管理相关表单；

3.	能够实现样本源信息扩展及自定义，可最大限度的收集并登记样本源信息，确保数据升级的扩展性及数据延续性；

4.	可通过手工录入、批量导入方式进行相关数据的录入；

5.	可以将样本源信息以excel表格的方式批量导出，导出模版可自定义。

1.2.3	样本管理

1.	系统支持单个/批量创建样本、以及样本信息的修改、删除、查看，并结合条形码管理模块打印样本标签；

2.	系统可依据样本编码规则自动生成样本唯一编码，可根据用户实际业务需求设置多种样本编码规则和条码打印方案；

3.	样本类型及其相关关联信息均可以根据用户业务需求进行自定义设置；

4.	能够实现样本信息以excel表格的方式导入系统实现快速信息录入，同时系统支持将样本信息以excel表格的方式批量导出，导出模版可自定义；

5.	样本管理，包含样本的修改、销毁、入库、出库、再入库、分装、提取等常规样本操作记录。系统支持衍生样本的来源回溯、关联初始样本及样本源信息；

6.	对于血液、体液等液体类样本系统能够管理样本的存量，当样本分装、提取后，可计算剩余量；

7.	系统可自定义样本申领、审批流程，实现样本出库可控；

8.	归档后的样本需要特殊权限进行查询或恢复；销毁的样本可以进行实物的销毁。与实际的管理业务一致，满足质量管理体系的要求。

9.	样本预警，系统支持设置样本保存期限预警，样本余量预警；

10.系统支持多种方案对样本进行查询筛选，如条件组合查询，批量查询，模糊查询等。

1.2.4	存储设备管理

1.	系统不限制容器数量的样本数量，支持多类型存储容器，立式冰箱、卧式冰箱、冷藏柜、切片柜、石蜡柜、液氮罐，且可扩展；

2.	支持灵活配置容器内部结构，并可以通过图形化方式模拟显示容器分区，冻存盒、架等结构，方便出入库操作；

3.	支持冻存盒内的冻存管能够有以不同图标标识不同类型的样本，用户可设置样本类型的图标；

4.	支持根据盒子存储容量不同颜色突出显示，通过冻存盒颜色变化可直观反馈设备内存储空间空置率情况；

5.	系统支持批量冻存盒操作，包括冻存盒入库，出库等。

1.2.5	条码及打印

1.	支持常规条码打印机，可根据打印机的安装环境进行实施前设置。

2.	系统支持一维码及二维码，可对样本源、样本、冻存盒、设备等编码方案自定义编码规则；

3.	根据业务需求和自定义编码规则可自定义条码打印方案，支持在标签上打印样本所需关键信息元素，如样本类型，样本来源，采集日期等；各打印元素可便捷调整位置，大小，并支持旋转；

4.	支持批量条码打印。

1.2.6	标准化数据管理

1.	系统支持多种标准化数据字典，如民族，省市，ICD-10诊断等，同时还可将用户自有数据字典录入系统，方便查询调用。

1.2.7	统计查询

1.	系统包含常规样本库所需的统计报表，如样本统计，出入库统计，设备空间使用率统计等；

2.	系统支持各项明细查询，如出入库明细，操作明细，登录明细等，相关内容支持分类浏览。

1.2.8	用户权限管理

1.	系统支持对系统所有用户进行管理，包括注册，注销，修改，冻结账户等；

2.	系统支持组织结构管理，可依据实际部门对样本库人员账户进行分级管理。同时通过权限管理在数据层隔离不同部门之间的信息，保障数据隐私；

3.	系统可配置多个用户角色，为不同角色配置不同访问操作权限；

4.	可为用户账户设置有效期限，账户到期后，不能登录系统。

1.2.9	系统管理

1.	系统记录账户登录、注销、样本入库、出库、分装、提取、销毁等记录、存储设备创建、修改、样本源信息更新等所有操作，并可按时间、操作人等条件检索；非管理员用户只可查询本用户日志；日志文件作为只读文件保存，不可更改。

1.2.10	系统安全

1.	系统只允许经过预先授权的用户访问登录，并且在系统运行周期内保证用户名唯一。

2.	管理员为其他用户设置唯一初始密码，当用户第一次登录时，强制更换初始密码。

3.	系统划分多级权限，通过权限的分配限定数据共享及隔离。

4.	系统支持手动和定期自动备份数据，当故障发生时，可确保保障数据安全。

5.	支持银行级SSL加密机制；支持本地、异地本分备份，多重保障数据安全。

2  数据迁移

系统升级后，旧系统的数据需要迁移到新的系统里面，实现数据的无缝衔接，确保数据的安全、准确、不遗漏。并可以在升级的系统里面进行相关数据的查询、统计分析和应用。对原有的生物样本库系统保持兼容，平滑过渡。

供货期限：自接到中选通知后，7日内完成供货、安装及调试。

（二）付款方式

到货安装完毕经验收合格提供发票和随货同行单，试用三个月后无质量问题等违约责任即付总合同价款的100%（付款时中标人应开具同等金额的正规发票）。具体付款方式以合同签订为准。

（三）报价

（1）本次议价最少进行二轮报价，经采购小组讨论也可再组织报价，前一轮报价将作为是否能够进入后一轮报价的重要依据，且只允许提供一个方案。

（2）报价币种为人民币。

（3）报价包含为完成本项目在内的设备费、安装费、运输费、人工费、税金等所有费用。

（4）如果报价文件中大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

（四）评审方法

本项目以满足议价文件要求且最终报价最低的单位为成交供应商。当出现两个或两个以上的最终报价相同时，则根据报价单位响应文件符合采购需求、质量和服务的程度，由评审小组成员进行记名投票，按得票多少确定成交报价单位候选人排名顺序。

山东省戴庄医院

2024年10月16日

附件1：《法定代表人授权委托书》

附件2：《报价一览表》

附件1：

法定代表人授权委托书

山东省戴庄医院：

我（姓名）        系（供应商名称）            法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）           为我单位参与此次项目的委托代理人，委托代理人在参加山东省戴庄医院生物样本库迁移及升级服务议价采购项目，项目编号:ZB-YJCG-2024-036  过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

（附：法定代表人、委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：           性别：      年龄：

部门：              职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人签字：

日期：   年   月  日

附件2：

报价一览表

供应商：                 （公章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）联系方式：

报价单位：人民币元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价 | 小写： 元 大写： |
| 工期 |  |
| 质保期限 |  |
| 优惠条件及 售后服务承诺 |  |
| 对本次议价的响应程度 |  |
| 备注 |  |

特别说明：

供货地点：采购人指定地点

年   月   日